## Лист1
|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | [25 empty] | Инжиниринговая
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ | [27 empty] | компания
Заполненный опросный лист вышлите, пожалуйста, в наш адрес
любым удобным для Вас способом | [11 empty] | тел: +7 707 414 7570 | [10 empty] | www.akvann.kz
e-mail: market@akvann.kz | [8 empty] | 050026, город Алматы, Алмалинский район, ул. Муратбаева, дом 134
1. | Тип градирни | [6 empty] | Секционная | [7 empty] | СК-400 |  |  |  |  | СК-1200
2. | Площадь секции | [7 empty] | м2 |  | Количество секций | [7 empty] | шт. |  | Размеры секции | [7 empty] | х |  |  | м.
3. | Материал каркаса | [7 empty] | сталь |  |  |  |  | железобетон | [5 empty] | дерево |  |  |  | стеклопластик
4. | Привод вентилятора:
| Двигатель: | [7 empty] | марка |  | 1 | [6 empty] | Nдв |  |  |  | кВт | число оборотов | [7 empty] | 1/мин
(производитель)
| Расположение привода: | [7 empty] | выносной верхний | [7 empty] | выносной нижний | [7 empty] | внутри градирни
| Передаточный вал: | [8 empty] | стальной | [5 empty] | пластиковый | [5 empty] | другой
(указать)
| Редуктор: |  |  |  |  | есть |  |  | нет |  |  |  | передаточное число Uh | [10 empty] | мощность | [6 empty] | кВт
5. | Параметры работы градирни: | [16 empty] | Текущие | [7 empty] | Требуемые
| Производительность градирни, | [9 empty] | м3/час
| Тепловая нагрузка, кВт (Мкал/ч) | [18 empty] | ( |  |  | ) |  |  |  |  | ( |  |  |  | )
| Давление воды на входе на отм. 0.000, | [13 empty] | атм.
| t0 воды на входе, | [5 empty] | 0С
| t0 воды на выходе, | [5 empty] | 0С
Состав примесей оборотной воды:
|  | взвешенные частицы, | [6 empty] | мг/л
|  | нефтепродукты, | [6 empty] | мг/л
уровень РН
6. | Категория водопотребления по уровню ответственности работы градирни:
| I |  | - Нарушение технологического процесса производства в целом и значительные убытки.
(1%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни).
| II |  | - Допускаемое временное нарушение технологического процесса отдельных установок.
(5%-я обеспеченность метеорологических параметров при расчете градирни).
| III |  | - Временное снижение экономичности технологического процесса производства вцелом
и отдельных установок.
или:
Обеспеченность параметров атмосферного воздуха по СП 131.13330.2012: | [25 empty] | 98% |  |  |  | 95%
или:
Расчетные параметры воздуха: | [12 empty] | температура воздуха по сухому термометру u | [16 empty] | 0C
(задаются заказчиком) | [12 empty] | температура воздуха по мокрому термометру t | [16 empty] | 0C
[13 empty] | относительная влажность воздуха j | [16 empty] | %
7. | Планируемые объемы работ
Поставка оборудования (градирни)
Строительство новой градирни на старой чаше
Строительство бассейна градирни
Строительство насосной станции
АСУТП
8. | Дополнительные требования
9. | Сведения о заказчике: | [8 empty] | Юридическое лицо
| Ответственное лицо заказчика | [9 empty] | (должность)
(Фамилия И.О.)
| Контактная информация: | [7 empty] | телефон | [12 empty] | факс
e-mail
Дата заполнения | [20 empty] | Подпись
Note on Q9: Для перемещения по ячейкам используйте клавишу "Tab".